Приложение № 5

к приказу ГБПОУ УАТК

от «24» сентября 2018 г. № 617/1

Инструкция

о мерах безопасности (в т.ч. пожарной) для студентов и прочих проживающих в студенческом общежитии Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский автотранспортный колледж (ГБПОУ УАТК)

- Общие положения

Настоящая инструкция разработана на основании «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением РФ от 25 апреля 2012 г. № 390» является обязательной к исполнению всеми проживающими в общежитии (далее по тексту - «проживающие»), а также посетителями общежития.

2. Проживающим при нахождении их в общежитии, в том числе в подвальных помещениях, на чердаках, на кровле и ближе 50 м от общежития, запрещается:

2.1. Разводить костры, выжигать сухую траву на территории.

2.2. Приносить, хранить, поджигать, приводить в действие: - пиротехнические изделия (петарды, ракеты, бенгальские огни, хлопушки и т.п.); - взрывчатые вещества и взрывные устройства; - бытовые свечи, сухой спирт; - керосиновые и паяльные лампы; -легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, растворители, краски и т.п.); - горючие материалы (макулатуру, ветошь и т.п.).

2.3. Загромождать какими-либо предметами: - подходы к средствам пожаротушения, электрощиту, пожарным лестницам; - лестничные марши, коридоры, холлы; - основные и запасные пути эвакуации; - выходы на чердак, кровлю здания; - эвакуационные пути из комнаты. Мебель в жилых комнатах должна быть расставлена таким образом, чтобы были свободны эвакуационные пути из комнаты.

2.4. Использовать не по назначению первичные средства пожаротушения, имеющиеся в общежитии.

2.5. Повреждать первичные средства пожаротушения, пожарные знаки, автоматическую пожарную сигнализацию.

2.6. Похищать противопожарное оборудование (огнетушители, пожарные рукава, пожарный инвентарь, и т.п.).

3. В жилых комнатах запрещается:

3.1. Проводить какие-либо работы с применением открытого огня;

3.2. Проводить без разрешения заведующего общежитием:

- лакокрасочные работы;

- работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т.п.) с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин, растворители и т.п.);

3.3. Накапливать мусор. Вынос мусора из комнаты должен осуществляться ежедневно.

3.4. Эксплуатация нагревательных приборов любого типа (открытого или закрытого, самодельного или промышленного изготовления, большой или малой мощности, с изолирующими подставками или без них), а именно:

  - электрокаминов

  - рефлекторов

  - электрообогревателей

  - электроплиток

  - электрокипятильников

  - электрочайников

  - утюгов

  - электрокофеварок

  - СВЧ-печей

  - мультиварок

  - электросамоваров

  - кинопроекторов

  - электроиллюминации;

  - электроусилительной аппаратуры;

  - электроприборов, потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт;

  - электрических приборов самодельного изготовления;

  - портативных газовых плиток.

4. При эксплуатации электропроводки, электророзеток, электровыключателей запрещается:

4.1. Крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями;

4.2. Связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, использовать открытую электропроводку, выключатели, розетки для подвешивания каких-либо предметов;

4.3. Пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо зафиксированными в (на) стенах электророзетками и электровыключателями;

4.4. Включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также вставлять в них посторонние предметы;

4.5. Самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты: монтировать, демонтировать электропроводку, розетки, выключатели. Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, розеток, выключателей проводится ответственным за электрохозяйство в электроустановках, обслуживающего общежитие;

4.6. Открытую электропроводку белить известью, красить красками, заклеивать и забивать какими-либо материалами;

4.7. Сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля и т.п. в местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это начальника общежитием и в отсутствие ответственным за электрохозяйство в электроустановках, обслуживающего общежитие;

4.8. Перегружать электросеть, т.е. включать в одну электро-розетку непосредственно или через электро- тройники, удлинители приборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.

5. При эксплуатации электроприборов запрещается:

5.1. Нарушать требования разработанных заводами-изготовителями инструкций по эксплуатации электрических приборов;

5.2. Эксплуатация электроприборов (в том числе электро-удлинителей и электро-тройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, электроприбор «бьется» током);

5.3. Подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;

5.4. Включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;

5.5. Переносить электроприборы, включенные в электросеть;

5.6. Устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);

5.7. Завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов;

5.8. Тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от электросети;

5.9. Применять для защиты электроприборов электро-предохранители с большим, чем положено номинальным током, а также электро-предохранители незаводского изготовления (скрутки проволоки - «жучки»);

5.10. Проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной мастерской;

5.11. Во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые имеются, должны быть отключены от электропитания;

6. В общежитии допускается эксплуатация следующих электроприборов при условии, что они технически исправны и эксплуатируются согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя:

6.1. Настольных ламп;

6.2. Светильников (типа «бра»);

6.3. Светильников (типа «торшер»);

6.4. Радиоприемников;

6.5. Телевизоров;

6.6. Видеомагнитофонов;

6.7. Аудиомагнитофонов;

6.8. Холодильников;

6.9. Пылесосов;

6.10. Вентиляторов;

6.11. Фенов;

6.12. Электробигудей;

6.13. Диапроекторов;

6.14. Электроудлинителей;

6.15. Электротройников.

7. Электроприборы, эксплуатируемые в общежитии, должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том числе с целью удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т.п.) (телевизоры и т.п.).

8. При эксплуатации электросветильников (типа «торшер», «бра», настольных электроламп) запрещается:

8.1. Вставлять в электросветильники электро-лампочки по мощности большие, чем предусмотрено в паспорте по эксплуатации электросветильника (как правило, не более 60 Вт);

8.2. Эксплуатировать электросветильники, имеющие в своей конструкции отражатели и рассеиватели из горючих материалов (ткани, горючей пластмассы и т.п.);

8.3. Располагать ближе 0,5 м от них горючие материалы;

8.4. Накрывать, обертывать их бумагой, тканью, пластиком и другими горючими материалами;

8.5. Эксплуатировать электросветильники с неисправными электропатронами, поврежденной изоляцией питающего электропровода;

8.6. Снимать стеклянные плафоны, колпаки с электросветильников закрытого исполнения;

8.7. Допускать попадание на колбы электроламп светильников легковоспламеняющихся предметов. С этой целью запрещается крепить к светильникам или располагать над светильниками какие-либо горючие предметы (декоративные украшения из бумаги, ткани, соломки, пластика, перьев птиц и т.п.).

9. Уходя из комнаты, необходимо выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением тех, которые согласно нормативным документам на их эксплуатацию допускается эксплуатировать без надзора за ними.

10. При эксплуатации газовых плит на кухне общежития запрещается:

10.1. Оставлять их без надзора с включенными конфорками;

10.2. Сушить на и над плитами, а также ближе 2 м от них какие-либо предметы (в том числе белье, обувь и т.п.);

10.3. Заливать конфорки плиты жиром и сахаристыми веществами.

11. Проживающий обязан докладывать начальнику общежития о каждом случае возгорания, который произошел, но который удалось ликвидировать своими силами или который мог произойти в помещениях общежития.

12. В случае возгорания, пожара в комнате необходимо:

12.1. Включить систему оповещения о пожаре;

12.2. Сообщить в пожарную службу по телефону 01;

12.3. Принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;

12.4. Если ликвидировать очаг горения не представляется возможным, выйти из комнаты, закрыть за собой дверь, не запирая ее на замок;

12.5. Сообщить о пожаре администрации общежития;

12.6. Покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички.

13. В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:

13.1. Включить систему оповещения о пожаре;

13.2. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 01 и администрации (работникам) общежития,

13.3. Принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;

13.4. Если ликвидировать очаг возгорания не представляется возможным, покинуть свою комнату, закрыв окна, фрамуги, форточки, двери комнаты закрывать на замок не нужно;

13.5. Покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички;

13.6. Если коридоры, лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение невозможно, то необходимо оставаться в комнате, плотно закрыв дверь, и подавать через окно, не открывая его, сигналы о своем местонахождении;

13.7. С прибытием аварийно-спасательной службы продолжать подавать сигналы о своем местонахождении и об оказании помощи, при этом окно допускается открывать только в случае крайней необходимости или для спуска по пожарной лестнице.

14. Проживающие в общежитии обязаны пресекать нарушения требований пожарной безопасности в общежитии другими проживающими и посетителями общежития.

15. За нарушение требований настоящей инструкции проживающие привлекаются к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству.